РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА АЧИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.06.2012 				       г. Ачинск                          	 		212-п

Об  утверждении перечней работ по содержанию   и   ремонту     общего имущества    в     многоквартирных

жилых  домах и домах коридорного типа,    периодичности и стоимости работ

С целью приведения оплаты населением жилищных услуг к экономически обоснованной стоимости, на основании статей 156, 157, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации», Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006  № 491, статьями 46, 49 Устава города Ачинска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить минимальный перечень работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и периодичность их выполнения, согласно приложению № 1.

- Утвердить минимальный перечень и сроки выполнения работ аварийного характера в счет платы за содержание общего имущества, согласно приложению № 2.

- Утвердить перечень работ, связанных с ремонтом общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых в счет платы за услуги по ремонту общего имущества многоквартирного дома, согласно приложению № 3.

- Утвердить перечень работ, связанных с капитальным ремонтом общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых за счет собственников жилых помещений, согласно приложению № 4.

- Утвердить перечень функций по управлению многоквартирными домами муниципального, государственного, жилищного фонда, а также многоквартирными домами, собственники которых не выбрали способ управления, выполнение которых входит в состав платы за жилое помещение, согласно приложению № 5.

- Установить стоимость отдельных видов работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме для населения, проживающего по договору найма и социального найма в муниципальном, государственном жилищном фонде, для  собственников жилых и нежилых помещений, а также арендаторов (пользователей) нежилых помещений  многоквартирных домов, в которых не выбран или не реализован способ управления, согласно приложению № 6.

- Рекомендовать организациям, управляющим многоквартирными домами, в которых способ управления выбран и реализован, а размер платы за жилое помещение не установлен общим собранием, руководствоваться размером платы, указанным в приложении № 6 при осуществлении договорных отношений по управлению многоквартирными домами.

- Установить стоимость отдельных видов работ по  содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов коридорного типа и в домах специализированного жилищного фонда, согласно приложению 7.

- Установить размер платы за пользование жилыми помещениями (платы за социальный наем) для населения, проживающего в муниципальном и государственном жилищном фонде, согласно приложению № 8.

- До утверждения соответствующих технических регламентов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, работы, указанные в приложениях № 1 и № 2, выполнять юридическим лицам (независимо от организационно-правовой формы), осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами, а также оказывающим услуги и выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в порядке, установленном постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170.

- Признать утратившим силу с 1 июля 2012 года постановление Администрации города Ачинска  от 24.12.2010  № 402-п «Об утверждении перечней работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах и домах коридорного типа, периодичности и стоимости работ» (в редакции постановления Администрации города Ачинска от 21.12.2011 № 451-п) за исключением пункта 11 постановления.

- Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

- Опубликовать постановление в газете «Ачинская газета» и на официальном сайте: www.adm-achinck.ru.

- Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие                 с 1 июля 2012 года.

Глава Администрации города Ачинска 		                                        В.И. Аникеев

Приложение 1

к постановлению Администрации города Ачинска

от 14.06.2012 № 212-п

Минимальный перечень работ

по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и

периодичность их выполнения

| № | Виды работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Технические осмотры жилых зданий, их элементов и инженерных систем: |  |
| 1.1 | Плановые общие осмотры | 2 раза в год при подготовке к сезонной эксплуатации |
| 1.2 | Внеплановые осмотры | По результатам общего осмотра, после ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов и пр. |
| 1.3 | Частичные осмотры | В соответствии с периодичностью, указанной ниже |
| 2 | Уборка общих помещений в многоквартирном доме, в том числе: |  |
| 2.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 3 раза в неделю |
| 2.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в неделю |
| 2.3 | Влажная уборка лестничных площадок и маршей | По графику 5 раз в год в период с мая по сентябрь (в домах коридорного типа 2 раза в неделю круглогодично) |
| 2.4. | Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов (стен, окрашенных масляной краской, подоконников, оконных решеток, осветительных приборов, поэтажных электрощитков и щитков слаботочных устройств) | 1 раз в год (в домах коридорного типа 1 раз в месяц) |
| 2.5 | Мытье окон | 1 раз в год |
| 2.6 | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |
| 2.7 | Уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка металлической решетки и приямка | 2 раза в неделю |
| 2.8 | Уборка мусоропроводов: |  |
| 2.8.1 | Уборка площадок вокруг загрузочных клапанов | Ежедневно |
| 2.8.2 | Очистка, мойка и дезинфекция загрузочных клапанов | В соответствии с санитарными нормами |
| 2.8.3 | Уборка мусороприемных камер | Ежедневно по графику вывоза отходов |
| 2.9 | Уборка кабин лифтов: |  |
| 2.9.1 | Подметание пола кабины лифта | 1 раз в сутки |
| 2.9.2 | Очистка сетчатых ограждений лифтовой шахты | 1 раз в год |
| 2.9.3 | Мытье пола, стен и дверей кабины лифта | 1 раз в неделю |
| 2.9.4 | Подметание приямка | 1 раз в неделю |
| 2.10 | Уборка подвалов | 1 раз в год |
| 2.11 | Уборка общих наружных туалетов | 1 раз в сутки |
| 2.12 | Влажная уборка мест общего пользования вспомогательного назначения | Ежедневно |
| 3 | Уборка и очистка придомовой территории: |  |
| 3.1 | Холодный период года |  |
| 3.1.1 | Очистка территорий с усовершенствованным покрытием (дворовые дороги, тротуары, отмостки) от снега и наледи | 2 раза в неделю |
| 3.1.2 | Очистка отмосток от уплотненного снега | С периодичностью, обеспечивающей постоянное отсутствие от снега и наледи в течение зимнего периода |
| 3.1.3 | Сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд | Ежедневно |
| 3.1.4 | Механизированная уборка придомовых территорий от снега | По мере накопления |
| 3.1.5 | Посыпка территорий противогололедными материалами | 1 раз в сутки при гололеде |
| 3.2 | Теплый период |  |
| 3.2.1 | Очистка урн | 5 раз в неделю |
| 3.2.2 | Подметание территорий с усовершенствованным покрытием | 2 раза в неделю |
| 3.2.3 | Уборка газонов от случайного мусора | 3 раза в неделю |
| 3.2.4 | Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 2 раза в год |
| 3.2.5 | Выкашивание газонов | 2 раза в год |
| 3.3 | Уборка мусора вокруг контейнеров на контейнерных площадках | Ежедневно |
| 4 | Проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации (подвалов, чердачных помещений, септиков (накопителей), выгребных ям): |  |
| 4.1 | Дезинсекция подвалов, чердачных помещений, мест общего пользования в многоквартирных домах, общежитиях | 4 раза в год |
| 4.2 | Дератизация подвалов, мест общего пользования в многоквартирных домах, общежитиях | 6 раз в год |
| 4.3 | Дезинфекция наружных туалетов | 1 раз в неделю |
| 4.4 | Дезинфекция септиков (накопителей) и выгребных ям | 1 раз в год |
| 5 | Освещение придомовых территорий, площадок лестничных маршей | В темное время суток |
| 6 | Озеленение придомовой территории, уход за элементами озеленения: |  |
| 6.1 | Посадка деревьев, уход за зелеными насаждениями, цветниками и газонами | Весна-осень |
| 6.2 | Обрезка, валка деревьев и кустарников | В течение года по плану и в экстренных случаях |
| 7 | Сбор и вывоз бытовых отходов: |  |
| 7.1 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | Ежедневно по графику специализированной организации |
| 7.2 | Откачка и вывоз жидких бытовых отходов из наружных туалетов и выгребных ям общего пользования | По графику в соответствии с СанПиН |
| 8 | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств дома, в том числе: |  |
| 8.1 | Техническое обслуживание внутридомовых систем отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения (канализации): |  |
| 8.1.1 | Комплексный технический осмотр и обследование с оформлением акта готовности к работе в зимних условиях | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 8.1.2 | Контроль параметров (температуры и давления) теплоносителя в контрольных точках | Ежедневно |
| 8.1.3 | Детальный осмотр и проверка работоспособности разводящих трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры | 1 раз в неделю |
| 8.1.4 | Устранение незначительных неисправностей во внутридомовых инженерных системах отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в том числе: | В течение года по результатам осмотра |
|  | а) регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в подвалах (технических подпольях), помещениях элеваторных узлов, бойлерных; |  |
|  | б) смена прокладок в водопроводных кранах; |  |
|  | в) уплотнение сгонов и соединений; |  |
|  | г) устранение засоров; |  |
|  | д) набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках; |  |
|  | е) устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; |  |
|  | ж) разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, водоподогревателей; |  |
|  | з) отключение отказавших трубок водоподогревателей; |  |
|  | и) очистка от накипи запорной арматуры. |  |
| 8.1.5 | Комплексное обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды | ежемесячно |
| 8.1.6 | Устранение просадок трубопроводов внутридомовых инженерных систем. | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, а также в течение года по результатам осмотра |
| 8.1.7 | Прочистка внутридомовых инженерных систем водоотведения до внешней границы стены многоквартирного дома, а в домах с местной канализацией - до септика (накопителя). | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, а также в течение года по результатам осмотра |
| 8.1.8 | Проверка исправности канализационных вытяжек. | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, а также в течение года по результатам осмотра |
| 8.1.10 | Проветривание колодцев, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества в многоквартирном доме. | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 8.1.11 | Очистка и промывка общих внутридомовых водопроводных кранов холодного и горячего водоснабжения. | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в весенне-летний период |
| 8.1.12 | Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем отопления. | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и после выполнения работ по ремонту |
| 8.1.13 | Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем отопления и горячего водоснабжения (в том числе водоподогревателей) | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и после выполнения работ по ремонту |
| 8.1.14 | Слив воды и заполнение водой системы отопления, ликвидация воздушных пробок в приборах отопления и стояках | В течение года при необходимости |
| 8.1.15 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | По результатам осмотра |
| 8.2 | Техническое обслуживание внутридомовых систем электроснабжения и электрооборудования: |  |
| 8.2.1 | Комплексный технический осмотр и обследование с оформлением акта готовности | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 8.2.2 | Текущий осмотр и проверка работоспособности | 1 раз в неделю |
| 8.2.3 | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, в том числе: | Постоянно в целях обеспечения безопасности и бесперебойной работы оборудования в установленном режиме |
|  | а) смена перегоревших электрических лампочек в помещениях общего пользования в многоквартирном доме; |  |
|  | б) смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей в помещениях общего пользования в многоквартирном доме; |  |
|  | в) прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах |  |
|  | г) ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов |  |
| 8.2.4 | Замена перегоревших ламп в светильниках придомового освещения | В течение года по результатам осмотра |
| 8.2.5 | Проверка заземляющих контактов и соединений с внутриквартирными линиями (сетями, кабелями) заземления. | В течение года по результатам осмотра |
| 8.2.6 | Проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов общих внутридомовых сетей электроснабжения. | В течение года по результатам осмотра |
| 8.3 | Техническое обслуживание прочих внутридомовых систем |  |
| 8.3.1 | Эксплуатация, техническое обслуживание и освидетельствование внутридомовой системы газоснабжения | Постоянно |
| 8.3.2 | Эксплуатация и техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов | В соответствии с инструкцией завода-изготовителя и правилами по метрологии |
| 8.3.3 | Проверка наличия и восстановление тяги в каналах систем вентиляции и дымоходах | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 8.3.4 | Поддержание работоспособности систем вентиляции и дымоходов | Постоянно |
| 8.3.5 | Осмотр и испытание пожарной сигнализации и средств пожаротушения в многоквартирных домах. | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в весенне-летний период (при наличии) |
| 9 | Содержание конструктивных элементов здания и прочие работы |  |
| 9.1 | Удаление с крыш снега и наледей. | С периодичностью, не допускающей образование слоя снега более 30 см, но не реже 1 раза в зимний период |
| 9.2 | Очистка кровли и козырьков от мусора, грязи, листьев. | 2 раза в год весной и осенью |
| 9.3 | Промазка мастикой в местах локальных протечек кровли. | При обнаружении или по заявкам жителей |
| 9.4 | Проверка и принятие мер для укрепления связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, элементов облицовки стен, лепных изделий и др. выступающих конструкций | При обнаружении в течение суток с немедленным ограждением опасной зоны |
| 9.5 | Поддержание в исправном состоянии входов в подъезды, на чердаки и в подвалы, окон лестничных клеток, слуховых окон | Постоянно |
| 9.6 | Устранение неисправностей в системах организованного водоотвода с кровли: |  |
|  | - внутреннего водостока; | 2 суток, а при угрозе затопления помещений – немедленно по обнаружению |
|  | - наружного водостока | 5 суток |
| 9.7 | Мелкий ремонт печей и очагов в помещениях общего пользования в многоквартирном доме (в том числе, укрепление дверок, предтопочных листов). | По результатам осмотра |
| 10 | Подготовка многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период: | 1 раз в год |
|  | а) комплексный осмотр состояния конструктивных элементов и общих помещений; |  |
|  | б) утепление чердачных перекрытий; |  |
|  | в) утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях; |  |
|  | г) укрепление парапетных ограждений; |  |
|  | д) проверка исправности слуховых окон и жалюзей; |  |
|  | ж) утепление и прочистка каналов систем вентиляции и дымоходов; |  |
|  | к) проверка состояния продухов в цоколях зданий; |  |
|  | л) установка или регулировка доводчиков (пружин) на входных дверях; |  |
| 11 | Подготовка многоквартирных домов к эксплуатации в весенне-летний период: | 1 раз в год |
|  | а) комплексный осмотр состояния конструктивных элементов и общих помещений; |  |
|  | б) укрепление водосточных труб, колен и воронок; |  |
|  | в) снятие пружин на входных дверях в подъезды; |  |
| 12 | Устранение аварийных ситуаций | В соответствии с Приложением № 2 |
| 13 | Управление многоквартирными домами | В соответствии с Приложением № 5 |

Примечания:

1) Услуги и работы, не вошедшие в указанный перечень, производятся за счет средств собственников либо нанимателей по отдельным договорам  с организациями, оказывающими данный вид  услуг и по согласованию с управляющей организацией.

2) Уборка и очистка земельных участков, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, а также озеленение территории и уход за элементами озеленения (в том числе полив в летнее время и в сухую погоду газонов, цветников, деревьев и кустарников), находящихся на земельных участках, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, осуществляется за счет лиц, являющихся собственниками земельных участков.

3) Надлежащее содержание участков территории, прилегающих к фасадным наружным стенам встроенных в жилые дома нежилых помещений (предприятий торговли, бытового обслуживания, офисных помещений и т.п.) осуществляется собственниками (пользователями) указанных помещений за свой счет.

4) Утепление оконных и балконных проемов, замена разбитых стекол окон и балконных дверей, утепление входных дверей в квартиры и нежилые помещения осуществляется собственниками помещений или нанимателями жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда за свой счет.

Приложение 2

к постановлению Администрации города Ачинска

от 14.06.2012 № 212-п

Минимальный перечень и нормативные сроки выполнения работ аварийного

характера  в счет платы за содержание общего имущества 1

К работам аварийного характера в многоквартирных жилых домах относятся работы по устранению:

- повреждений трубопроводов системы инженерного оборудования зданий, выходов  из строя запорной, водоразборной и регулировочной арматуры, засоров канализации в жилых   помещениях и помещениях, относящихся к общему имуществу, приводящих к нарушению функционирования систем, повреждению или затоплению помещений;

- поступления воды в жилые и вспомогательные помещения;

- выходов из строя оборудования вводно-распределительных устройств, повреждений электрических кабелей, отключения  электроэнергии в здании, подъезде, квартире;

Работы  аварийного характера выполняются круглосуточно и  включают:

- выезд специалиста на место аварии не позднее чем через 30 минут после получения сообщения от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме   заявки);

- принятие мер по немедленной локализации аварии;

- проведение необходимых работ, обеспечивающих безопасность проживания до выполнения работ по устранению последствий аварии, в том числе:

- установка бандажей на трубопроводах;

- заделка свищей и зачеканка раструбов;

- уплотнение соединений труб, арматуры и нагревательных приборов;

- замена предохранителей, плавких вставок, автоматов защиты на домовых вводно-распределительных устройствах и поэтажных распределительных электрощитах;

- прочистка внутренних организованных водостоков;

- прочистка канализационных труб, в том числе внутри жилых помещений;

- отрывка водоотводящих траншей, устройство временных дренажей;

- откачка воды из подвалов;

- вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

- отключение стояков и отдельных участков трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их после локализации (устранения) неисправности.

Работы по устранению аварийных ситуаций выполняются в сроки, указанные ниже. Работы, связанные с обеспечением безопасности проживания, выполняются в срочном первоочередном порядке.

| Вид неисправности | Срок устранения недостатков, не более 2 |
| --- | --- |
| 1. Неисправности кровли |
| 1.1. Протечки в отдельных местах кровли. | 1 сутки |
| 1.2. Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., и их крепления) | 5 суток |
| 2. Неисправности стен |
| 2.1. Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| 2.2. Неплотность в дымоходах и газоходах общего пользования и сопряжения их с печами | 1 сутки |
| 3. Неисправности оконных и дверных заполнений в местах общего пользования3 |
| 3.1. Повреждения и отсутствие полотен, навесов, доводчиков (пружин), ручек, притворов входных дверей в подъездах, стекол, оконных рам, форточек: • в зимнее время • в летнее время | 1 сутки 3 суток |
| 4. Неисправности внутренней и наружной отделки зданий и мест общего пользования |
| 4.1. Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению | 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности) |
| 4.2. Нарушение связи наружной облицовки и лепных изделий со стенами | Немедленное принятие мер безопасности |
| 5. Неисправности печей |
| 5.1. Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, которые могут вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания | 1 сутки (с немедленным прекращением эксплуатации до исправления4) |
| 6. Неисправности санитарно-технических систем и оборудования |
| 6.1. Течи в кранах водопроводных и сливных бачков | 1 сутки |
| 6.2.Неисправности трубопроводов и их сопряжении (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, отопления, газооборудования) аварийного порядка | Немедленно |
| 6.3. Неисправности, связанные с прекращением отопления жилых помещений в отопительный период | При снижении температуры в жилых помещениях | Предельный срок устранения |
|  | до +12 оС | 16 часов |
|  | до + 10 оС | 8 часов |
|  | до + 8 оС | 4 часа |
| 6.4. Неисправности, связанные с прекращением водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях | 4 часа |
| 7. Неисправности систем электроснабжения и электрооборудования |
| 7.1. Неисправности вводно-распределительного устройства, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 часа |
| 7.2. Неисправности автоматов зашиты стояков и питающих линий | 3 часа |
| 7.3. Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) | Немедленно |
| 7.4. Неисправности автоматики и противопожарной зашиты и сигнализации | Немедленно |
| 7.5.Неисправности, связанные с прекращением электроснабжения жилых помещений | 2 часа - при наличии резервного источника питания, 24 часа – при наличии одного источника питания |
| 8. Неисправности лифтового оборудования |
| 8.1. Эвакуация людей из кабины лифта при остановке | В течение 30 минут |
| 8.2. Неисправности лифта, не требующие проведения работ капитального характера | Не более 1 суток |
| 9. Неисправности мусоропровода |
| 9.1. Неисправности мусоропровода, не требующие проведения работ капитального характера | 1 сутки |
| 10. Неисправности газового оборудования (в домах с централизованным газоснабжением) |
| 10.1. Неисправности газового оборудования, не требующие проведения работ капитального характера | 4 часа с немедленным отключением газоснабжения при аварии |

Примечание:

________________

Работы аварийного характера, не вошедшие в минимальный перечень или вошедшие в минимальный перечень, но вызванные ненадлежащим содержанием жилого помещения и его оборудования нанимателями и собственниками этих помещений, выполняются за дополнительную плату. Размер этой платы устанавливается организацией, выполнившей работы, исходя из 100%-го возмещения ее затрат.

2 Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их   обнаружения или заявки потребителей.

3 За исключением дверей в квартиры, дверей и окон, расположенных внутри жилого или нежилого помещения, не являющегося помещением общего пользования.

4 Устранение неисправностей печей и плит на твердом топливе, предназначенных для отопления и (или) пищеприготовления в одном жилом помещении, находящемся в собственности граждан, выполняется собственником самостоятельно или по отдельному договору с организацией, эксплуатирующей многоквартирный дом. Эксплуатация печей после устранения неисправностей разрешается после предъявления собственником в управляющую организацию акта государственного пожарного надзора.

Приложение 3

к постановлению Администрации города Ачинска

от 14.06.2012 № 212-п

Перечень

работ, связанных с ремонтом общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых в счет платы за услуги по ремонту

общего имущества многоквартирного дома

            - Фундаменты:

  - Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др.;

  - Устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки и др.;

  - Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов;

  - Усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное и др.);

  - Смена отдельных участков ленточных, столбовых фундаментов, фундаментных "стульев" под деревянными зданиями;

  - Устройство и ремонт вентиляционных продухов;

  - Смена или ремонт отмостки;

  - Восстановление приямков, входов в подвалы.

            - Несущие стены и фасады:

  - Заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков несущих кирпичных стен;

  - Герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей;

  - Заделка отверстий, гнезд, борозд;

  - Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов;

  - Ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей;

  - Смена отдельных венцов, элементов каркаса;

  - Укрепление, утепление, конопатка пазов;

  - Смена участков обшивки несущих деревянных стен;

  - Утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях (за исключением внутриквартирных ненесущих перегородок);

  - Замена покрытий, выступающих частей по фасаду;

  - Замена сливов на оконных проемах;

  - Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки (за исключением внутриквартирных поверхностей, повреждение которых вызвано действиями либо бездействием проживающих);

  - Ремонт и окраска фасадов одно- и двухэтажных зданий.

            - Перекрытия:

  - Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков межбалочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок);

  - Восстановление засыпки и стяжки;

  - Антисептирование и противопожарная защита деревянных конструкций;

  - Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий;

  - Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях;

  - Утепление верхних полок и стальных балок на чердаке, окраска балок.

            - Крыши:

  - Усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков коньковых прогонов, лежней, мауэрлатов, кобылок и обрешетки;

  - Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций;

  - Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и пр.;

  - Замена водосточных труб;

  - Ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материалов, по технологии заводов-изготовителей;

  - Замена участков парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, анкеров или радиостоек, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления;

  - Восстановление и устройство новых переходов на чердак через трубы отопления, вентиляционных коробов;

  - Восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов;

  - Ремонт гидроизоляционного и восстановление утепляющего слоя чердачного покрытия;

  - Ремонт слуховых окон и выходов на крыши;

  - Оборудование стационарных устройств для крепления страховочных канатов.

            - Оконные и дверные заполнения в местах общего пользования и нежилых помещениях, относящихся к общему имуществу МКД:

  - Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений;

  - Установка доводчиков пружин, упоров и пр.;

  - Смена оконных и дверных приборов.

            - Межквартирные перегородки:

  - Усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок;

  - Заделка трещин плитных перегородок, перекладка отдельных их участков;

  - Заделка сопряжений со смежными конструкциями и др.

            - Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей:

  - Заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок;

  - Замена отдельных ступеней, проступей, подступеньков;

  - Частичная замена и укрепление металлических перил;

  - То же, элементов деревянных лестниц;

  - Заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит, крылец и зонтов;

  - Восстановление гидроизоляции в сопряжениях балконных плит, крылец, зонтов;

  - Замена дощатого настила с обшивкой кровельной сталью, замена балконных решеток;

  - Восстановление или замена отдельных элементов крылец;

  - Восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей;

  - Устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, козырьков над входами в подвал.

            - Полы:

  - Замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к общему имуществу дома.

            - Печи и очаги, пользователями которых являются более одной квартиры:

  - Все виды работ по устранению неисправностей печей и очагов, перекладка их в отдельных случаях;

  - Перекладка отдельных участков дымовых труб, патрубков боровов.

            - Внутренняя отделка мест общего пользования и помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома:

  - Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами;

  - Облицовки стен и полов керамической и другой плиткой отдельными участками;

  - Все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях и помещениях общего пользования  (лестничных клетках, подвалах, чердаках и пр.).

            - Центральное отопление:

  - Смена отдельных участков трубопроводов внутренних систем центрального отопления, запорной и регулировочной арматуры на этих трубопроводах, обогревающих элементов, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях;

  - Установка (при необходимости) воздушных кранов;

  - Утепление труб, приборов, расширительных баков, пандусов;

  - Замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности;

  - Восстановление разрушенной тепловой изоляции.

            - Водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

  - Смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, относящихся к общему имуществу;

  - Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов;

  - Замена внутренних пожарных кранов;

  - Ремонт насосов и электромоторов, замена отдельных насосов и электромоторов малой мощности.

            - Электроснабжение и электротехнические устройства:

  - Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир;

  - Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки) в местах общего пользования;

  - Замена светильников в местах общего пользования;

  - Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов;

  - Замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением общедомовых помещений и придомовых территорий;

  - Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания.

            - Вентиляция:

  - Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт и камер;

            - Специальные общедомовые технические устройства:

  - Ремонт и замена элементов систем дымоудаления и пожаротушения;

  - Ремонт переговорно-замочных устройств;

  - Техническое обслуживание лифтов и текущий ремонт лифтового оборудования;

  - Ремонт и замена коллективных (общедомовых) узлов учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой и электрической энергии, воды, газа);

            - Внешнее благоустройство:

  - Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, наливных и набивных дорожек и площадок, отмосток по периметру здания;

  - Устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов, посев трав;

  - Замена отдельных участков и устройство ограждений и оборудования детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, площадок для отдыха пенсионеров и инвалидов, дворовых уборных, мусорных ящиков, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников и т.д.

Примечание:

Конкретный перечень работ по ремонту общего имущества устанавливается управляющей организацией для каждого многоквартирного дома, исходя из 100%-го возмещения стоимости работ за счет собственников и нанимателей жилых помещений.

Приложение 4

к постановлению Администрации города Ачинска

от 14.06.2012 № 212-п

Перечень

работ, связанных с капитальным ремонтом общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых за счет собственников жилых помещений

- Обследование многоквартирных домов (включая сплошное обследование) и изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ).

- Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов общего имущества в многоквартирных домах (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов).

- Оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям.

- Полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения.

- Полная замена трубопроводов, предназначенных для отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения более чем одного жилого помещения (квартиры), запорной и регулировочной арматуры на этих трубопроводах, секций отопительных приборов местах общего пользования.

- Оборудование регуляторами давления и температуры, циркуляционными насосами, водоподогревателями (бойлерами) и т.п.

- Замена печного отопления центральным с устройством котельных, теплопроводов и тепловых пунктов.

- Перевод теплоснабжения дома от индивидуальных (групповых) котельных (отопительных установок) к центральным сетям и наоборот.

- Ремонт и замена лифтов и лифтового оборудования;

- Оборудование коллективных (общедомовых) узлов учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой и электрической энергии, воды, газа);

- Устройство систем диспетчеризации, контроля и автоматизированного управления инженерным оборудованием дома.

- Замощение, асфальтирование земельных участков, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

- Замена существующей системы кухонных очагов на систему бытовых электроплит или газовых плит.

- Автоматизация и диспетчеризация лифтов, отопительных котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования.

- Оборудование детских, хозяйственно-бытовых и иных площадок на земельном участке, входящем в состав общего имущества в многоквартирном доме.

- Ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий, оборудование чердачных и подвальных помещений многоквартирных домов под эксплуатируемые помещения.

- Утепление многоквартирных домов, включая работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство наружных тамбуров.

Примечание:

Конкретный перечень работ по капитальному ремонту устанавливается управляющей организацией для каждого многоквартирного дома, исходя из 100%-го возмещения стоимости работ за счет собственников жилых помещений.

Приложение 5

к постановлению Администрации города Ачинска

от 14.06.2012 № 212-п

Перечень

функций  по  управлению многоквартирными домами муниципального и

государственного жилищного фонда, а также многоквартирными домами,

собственники которых не выбрали способ управления, выполнение которых

входит в состав платы за жилое помещение

- Ведение технической документации на дом и инженерные сооружения;

- Проведение технических осмотров жилых зданий в целях формирования объема работ по текущему ремонту общего имущества и разработке предложений по капитальному ремонту;

- Проведение энергоресурсосберегающих мероприятий;

- Подготовка собственникам предложений по перечню требуемых работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома, его инженерного оборудования и устройств;

- Планирование, экономические и сметные расчеты по финансированию работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, капитальному ремонту дома и его инженерного оборудования;

- Подготовка предложений по минимизации затрат на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

- Обеспечение надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома и предоставления коммунальных услуг гражданам в соответствии с законодательством РФ и договором управления;

- Заключение и сопровождение договоров с ресурсоснабжающими и подрядными организациями на предоставление жилищно-коммунальных услуг, включая претензионно-исковую работу и контроль их качества;

- Обеспечение круглосуточного оперативно-диспетчерского обслуживания;

- Актирование фактов не предоставления или некачественного предоставления жилищно-коммунальных услуг,  гражданам, проживающим в многоквартирном доме;

- Учет и хранение копий договоров найма, аренды общего имущества дома, договоров управления, копий правоустанавливающих документов;

- Регистрационный учет граждан по месту жительства и месту пребывания, подготовка и выдача гражданам соответствующих справок и иных документов;

- Оформление и выдача, гражданам, проживающим в доме, расчетных документов и справок о размере занимаемых помещений, о платежах за жилищно-коммунальные услуги, справок об отсутствии задолженностей, о совместном проживании и пр.;

- Снятие показаний общедомовых и групповых приборов учета коммунальных ресурсов;

- Ведение расчетов с нанимателями, арендаторами и собственниками жилых и нежилых помещений за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги;

- Подготовка и участие в проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме;

- Информирование граждан, отчетность перед собственниками помещений в многоквартирном доме об исполнении договора управления;

- Прием населения. Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб, поступающих от населения и принятие соответствующих мер;

- Защита интересов собственников в судебных инстанциях, в том числе осуществление полномочий по взысканию задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги.

- Выявление жилых и нежилых помещений, свободных от обязательств (выморочное имущество), своевременное информирование налоговых органов о наличии таковых;

- Информирование надзорных органов о незаконных перепланировках и переустройстве в помещениях собственников.

Приложение 6

к постановлению Администрации города Ачинска

от 14.06.2012 № 212-п

Стоимость отдельных видов работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме для населения, проживающего по договору найма и социального найма в муниципальном, государственном жилищном фонде, для собственников жилых и нежилых помещений, а также арендаторов (пользователей) нежилых помещений многоквартирных домов, где не выбран или не реализован способ управления многоквартирными домами

| № | Виды работ | Стоимость на 1 кв. м. общей площади с учетом НДС (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Содержание общего имущества многоквартирного дома |
| 1.1. | Уборка общих помещений в многоквартирном доме | 1,27 |
| 1.2. | Уборка и очистка придомовой территории | 3,70 |
| 1.3. | Озеленение придомовой территории, уход за элементами озеленения | 0,23 |
| 1.4. | Проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации (подвалов, чердачных помещений, септиков (накопителей), выгребных ям) | 0,12 |
| 1.5. | Освещение придомовых территорий, площадок, лестничных маршей | 0,53 |
| 1.6. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | 2,20 |
| 1.7. | Вывоз жидких бытовых отходов из выгребных ям | 1,90 |
| 1.8. | Вывоз жидких бытовых отходов из наружных туалетов | 0,78 |
| 2. | Содержание общих коммуникаций, технических устройств и оборудования многоквартирного дома, при наличии соответствующего оборудования |
| 2.1. | Содержание конструктивных элементов жилого дома | 0,83 |
| 2.2. | Содержание лифтового оборудования (автоматические двери) | 6,74 |
| 2.3. | Содержание газового оборудования* | 1,52 |
| 2.4. | Содержание водоподогревателей | 1,00 |
| 2.5. | Содержание мусоропровода | 0,82 |
| 2.6. | Содержание внутридомовых сетей отопления | 1,97 |
| 2.7. | Содержание внутридомовых сетей горячего водоснабжения | 0,60 |
| 2.8. | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения | 0,38 |
| 2.9. | Содержание внутридомовых канализационных сетей | 0,98 |
| 2.10. | Содержание внутридомовых сетей и электрооборудования | 0,63 |
| 2.11. | Выполнение работ по устранению аварийных ситуаций | 1,00 |
| 2.12. | Техническое обслуживание приборов учета водоснабжения | 0,08 |
| 2.13. | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 0,32 |
| 3. | Ремонт общего имущества дома, общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений |
| 3.1. | Ремонт общего имущества дома, общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений | 7,27 |
| 3.2. | Капитальный ремонт | 1,80 |
| 4. | Управление многоквартирным домом |
| 4.1. | Услуги по управлению многоквартирным домом | 2,19 |
| 4.2. | Услуги по начислению и подготовке платежных документов за жилищно-коммунальные услуги | 0,57 |

*  - только для потребителей газа при централизованном газоснабжении

Приложение 7

к постановлению Администрации города Ачинска

от 14.06.2012 № 212-п

Стоимость отдельных видов работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах коридорнрго типа и в домах специализированного жилищного фонда

| № | Виды работ | Стоимость на 1 кв. м жилой площади с учетом НДС (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные дома коридорного типа | спезиализированный жилищный фонд (м-он 5, д. 42; м-он 5, д. 49) |
| 1. | Содержание общего имущества |
| 1.1. | Уборка мест общего пользования | 20,66 | 1,30 |
| 1.2. | Уборка и очистка придомовой территории | 3,85 | 3,44 |
| 1.3. | Озеленение придомовой территории, уход за элементами озеленения | 0,24 | 0,22 |
| 1.4. | Проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации (подвалов, чердачных помещений, септиков (накопителей), выгребных ям) | 0,24 | 0,11 |
| 1.5. | Освещение придомовых территорий, площадок, лестничных маршей | 1,11 | 0,50 |
| 1.6. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | 3,04 | 2,20 |
| 1.7. | Вывоз жидких бытовых отходов из выгребных ям | 1,90 | - |
| 1.8. | Вывоз жидких бытовых отходов из наружных туалетов | 0,78 | - |
| 2. | Содержание общих коммуникаций, технических устройств и оборудования в многоквартирных домах |
| 2.1. | Содержание конструктивных элементов зданий | 2,59 | 0,69 |
| 2.2. | Содержание лифтового оборудования (автоматические двери) | - | 6,74 |
| 2.3. | Содержание мусоропровода | - | 0,79 |
| 2.4. | Содержание внутридомовых сетей | 9,73 | 3,67 |
| 2.5. | Содержание внутридомовых сетей и электрооборудования | 1,91 | 0,56 |
| 2.6. | Выполнение работ по устранению аварийных ситуаций | 6,16 | 1,00 |
| 2.7. | Техническое обслуживание приборов учета водоснабжения | 0,08 | 0,08 |
| 2.8. | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 0,32 | 0,32 |
| 2.9. | Содержание вахт | 46,80 | 29,05 |
| 3. | Ремонт общего имущества дома, общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений |
| 3.1. | Ремонт общего имущества дома, общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений | 21,25 | 5,95 |
| 4. | Управление многоквартирным домом |
| 4.1. | Услуги по управлению многоквартирным домом | 2,19 | 2,19 |
| 4.2. | Услуги по начислению и подготовке платежных документов за жилищно-коммунальные услуги | 0,57 | 0,32 |

Приложение 8

к постановлению Администрации города Ачинска

от 14.06.2012 № 212-п

Размер платы

за пользование жилимы помещениями (платы за социальный наем)

для населения, проживающего по договору найма и социального найма в муниципальном, государственном жилищном фонде

|  | Срок эксплуатации дома | Размер платы из расчета за 1 кв.м. общей площади в месяц (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | до 5 лет | 4,72 |
| 2 | от 5 до 10 лет | 4,51 |
| 3 | от 10 до 15 лет | 4,30 |
| 4 | от 15 до 20 лет | 3,23 |
| 5 | от 20 до 25 лет | 2,57 |
| 6 | от 25 до 30 лет | 2,14 |
| 7 | свыше 30 лет | 1,15 |

# Footnotes

Работы, производимые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с управляющей организацией по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованным государственными надзорными органами.